## АКТ
|  |  | АКТ № | ________
проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
2026/2027 гг.
Санкт-Петербург | [5 empty] | ____________________
(дата составления акта)
АО "ТЭК СПб" в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г №2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспеченя готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей установки к отопительному периоду 2025/2026 гг:
наименование абонента, номер договора
(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)
Проверка технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
№ п/п | Объект | Адрес объекта
1 | классификация потребителя | улица, дом, корпус,литера
В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду АО "ТЭК СПб" установило техническую ГОТОВНОСТЬ / НЕГОТОВНОСТЬ к работе в отопительном периоде (отметить)
1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;
2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных АО "ТЭК СПб";
3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.
Приложение к акту проверки готовности №_______ от __________ г. к отопительному периоду 2026/2027 гг., являющееся его неотъемлемой частью, на 2 листах.
Участники комиссии:
Начальник отдела по работе с абонентами ______________________района Филиала "Энергосбыт АО "ТЭК СПб"
(подпись, расшифровка подписи)
Руководитель группы отдела по работе с абонентами______________________района Филиала "Энергосбыт АО "ТЭК СПб"
(подпись, расшифровка подписи)
Инспектор отдела по работе с абонентами ____________ района Филиала "Энергосбыт АО "ТЭК СПб"
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
"_____"___________2026 г.
(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

## Приложение к акту 2х тр.
для 2-х трубной системы
Приложение к акту проверки технической готовности от ______________ №__________
г. Санкт-Петербург |  |  |  |  | " " |  | 2026г.
АКТ Мы. нижеподписавшиеся, представитель Абонентного отдела __________________района дирекции "Энергосбыт" АО "ТЭК СПб" ________________________________________________________ и представитель абонента _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ дог. №______________ составили настоящий акт в том, что в соответствии с "Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в г. Санкт-Петербурге" и "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" произведена опрессовка систем теплопотребления на плотность и прочность в здании по адресу__________________________________________________________________. Система отопления (элеваторное присоединение) выдержала опрессовку на_________кгс/см2 Система отопления (непосредственное присоединение) выдержала опрессовку на ______кгс/см2 Система вентиляции выдержала опрессовку на ______кгс/см2 Система ГВС выдержала опрссовку на _____кгс/см2 ИТП выдержал опрессовку на _____кгс/см2 Бойлер выдержал опрессовку на______кгс/см2
АКТ предъявления
Мы, нижеподписавшиеся, представитель отдела по работе с абонентами_________ района филиала "Энергосбыт"
АО "ТЭК СПб"
(должность, Фамилия, И.О.)
и представитель абонента
(наименование организации, должность, Фамилия И.О.
договор №
(по доверенности)
составили настоящий акт в том, что в в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г №2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспеченя готовности к отопительному периоду", проверена техническая готовность теплопотребляющей установки к отопительному периоду 2026/2027 гг: в пределах границ балансового раздела
по адресу: |  |  |  | Кол-во ИТП
1 | Опрессовка и промывка систем ИТП | Вып.опрессовка сист.отопления на _____ кгс/см2
2 |  | Вып.промывка системы отопления
3 |  | Вып.опрессовка системы ГВС на _____ кгс/см2
4 |  | Вып.опрессовка системы вентиляции на ____ кгс/см2
5 |  | Вып.промывка системы вентиляции
6 |  | Вып.опрессовка ИТП ______ кгс/см2
7 |  | Вып.опрессовка теплообменника на ------- кгс/см2
8 |  | Вып.механическая чистка или химическая промывка теплообменника (акт абонента)
9 | Тепловые сети | Испытания тепловых сетей на расчетную температуру проведены
10 |  | Вып.опрессовка тепловых сетей от ______________________ до_________ на _____кгс/см2
11 |  | Вып.промывка тепловых сетей от __________________ _____________ до__________________________
12 |  | Тепловая изоляция тепловых сетей имеется
13 |  | Состояние отключающей арматуры на границе раздела удовлетворительное
14 |  | Паспорт тепловой сети абонентом ведется
15 | Состояние ИТП | Вход в помещение имеет указатель "ИТП"
16 |  | Входная дверь укреплена, замок в рабочем состоянии
17 |  | Помещение ИТП освобождено от посторонних предметов
18 |  | Косметическое состояние теплоцентра удовлетворительное
19 |  | Стационарное освещение в ИТП
20 |  | Изоляция трубопроводов имеется
21 |  | Опознавательная окраска нанесена
22 |  | Паспорта теплового пункта абонентом ведется
23 |  | Схема ИТП имеется, соответствующая фактическому оборудованию и расположена на видном месте
24 |  | Инструкция по эксплуатации ИТП имеется
25 |  | Температурный график системы отопления (вентиляции) имеется (в ячейку писать темп. график)
26 | Техническое состояние оборудования ИТП | Запорная арматура пронумерована в соответствии со схемой ИТП
27 |  | Дроссельные устройства опломбированы через отверстия в 2-х болтах и снабжены бирками с указанием диаметра отверстия (отопл., вент., ГВС)
28 |  | Манометры установлены и имеют действ.клеймо госповерителя
29 |  | Предохран.клапан отрегулирован на______кгс/см2, имеется надпись и риска / проверено на открытие
30 |  | Сброс в канализацию выполнен с разрывом струи
31 |  | Регулятор температуры ГВС работал в прошедшем о.с./не работал (Да/Нет).
32 |  | Регулятор температуры на цирк. тр-де / шайба
33 |  | Абонентский грязевик (фильтр) на тр-де прямой сетевой воды проверен на наличие сетки / открытие спускника
34 |  | Абонентский грязевик (фильтр) на тр-де обратной сетевой воды проверен на наличие сетки / открытие спускника
35 |  | Обратный клапан от обратного тр-да к РТ (ТРЖ) линии ГВС / на циркуляционном трубопроводе проверен
36 | Паспорт теплоснабжения
37 | Приказ на ответственного представителя и его заместителя
38 | Протоколы проверки знаний ответственного и его заместителя в комиссии с участием представителя Ростехнадзора
39 | Доверенность на ответственного представителя и его заместителя, договор (при наличии обсл организации)
40 | Абонент получил перечень мероприятий по энергоэффективности
41 | Просроченная дебиторская задолженность на :
42 | Наличие акта сверки расчетов
43 | Наличие УУТЭ / работоспособность УУТЭ
44 | Срок поверки УУТЭ действует
45 | Наличие акта периодической поверки УУТЭ
46 | УУТЭ подключен к АССП
47 | Устранены замечания, выявленные в ОЗП
48 | Является ОПО тепловая сеть/ИТП (Да/Нет)
49 | Система отопления опломбирована
Замечания представителя отдела по работе с абонентами __________ филиала "Энергосбыт":
Представители сторон
Подпись /ФИО
Подпись /ФИО